Lecablocco Bioclima Superlight

Muratura di tamponamento realizzata con Lecablocco tipo Bioclima Superlight semipieno da intonaco con dimensioni modulari di cm ... (spessore cm ...) di densità a secco pari a … kg/m3, trasmittanza termica U non superiore a … W/m2K, trasmittanza termica periodica YIE non superiore a ... W/m2K, posati con impiego di Malta Leca M5 Supertermica nei giunti orizzontali e a secco in quelli verticali.

Il manufatto è prodotto con inerti leggeri dotati di certificazione ANAB-ICEA per l’utilizzo in bioedilizia e deve avere un Indice di radioattività I non superiore a 0,332. La muratura deve avere un indice di valutazione RW a 500 Hz di ...dB.

La muratura (non portante) ha una classe di resistenza al fuoco EI … determinata con metodo tabellare in conformità all’Allegato D del D.M. 16/2/2007.

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi nonché la formazione e posa di leggera armatura metallica da inserire nella muratura.

€/m2 ………