Lecablocco Architettonico Facciavista Liscio

Muratura facciavista di tamponamento o portante realizzata con Lecablocco Architettonico tipo … facciavista con dimensioni modulari di cm … colore serie Lecacolor … cod … di densità a secco pari a 1600 kg/m3, colorati nella massa e di superficie liscia, Resistenza termica R ... m2K/W, posati con impiego di malta tradizionale additivata di coloranti e idrofughi (o Malta Pronta Facciavista).

Sono inclusi la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali, armature metalliche semplici o a traliccio da posizionare nei giunti orizzontali, ferramenta per collegamento alla struttura, getti di calcestruzzo e armature per nervature verticali e orizzontali, sigillatura dei giunti di controllo. È compresa altresì l'eventuale pulizia della muratura e di quanto altro occorre per eseguire la muratura a perfetta regola d'arte.

Blocco Architettonico Facciavista Liscio

Muratura facciavista di tamponamento realizzata con Blocco Architettonico tipo … facciavista liscio con dimensioni modulari di cm … (spessore cm …) colore serie Carrara … cod … di densità a secco pari a 2000 Kg/m3 colorati nella massa e di superficie liscia, posati con impiego di malta tradizionale additivata di coloranti e idrofughi (o Malta Pronta Facciavista).

Sono inclusi la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali, armature metalliche semplici o a traliccio da posizionare nei giunti orizzontali, ferramenta per collegamento alla struttura, getti di calcestruzzo e armature per nervature verticali e orizzontali, sigillatura dei giunti di controllo. È compresa altresì l'eventuale pulizia della muratura e di quanto altro occorre per eseguire la muratura a perfetta regola d'arte.

Blocco Architettonico Splittato Bugnato

Muratura facciavista di tamponamento realizzata con Blocco Architettonico tipo … facciavista splittato con dimensioni modulari di cm … (spessore cm …) colore serie Graniti … cod … oppure serie Carrara … cod … di densità a secco pari a 1900 Kg/m3 (Serie Graniti) o 2000 Kg/m3 (Serie Carrara) colorati nella massa, posati con impiego di malta tradizionale additivata di coloranti e idrofughi (o Malta Pronta Facciavista).

Sono inclusi la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali, armature metalliche semplici o a traliccio da posizionare nei giunti orizzontali, ferramenta per collegamento alla struttura, getti di calcestruzzo e armature per nervature verticali e orizzontali, sigillatura dei giunti di controllo. È compresa altresì l'eventuale pulizia della muratura e di quanto altro occorre per eseguire la muratura a perfetta regola d'arte.